АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛТАВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2013г                                                                                                  № 44

«О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района Омской области» 2013-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановляю:

1. Принять Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района Омской области» 2013-2020 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания.

- 3 Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на Администрацию муниципального образования «Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района Омской области».

Глава Полтавского

городского поселения								А.А. Мельник

Утверждена

постановлением  главы

Полтавского городского поселения

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района Омской области»

2013-2020 годы

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры  муниципального образования

«Полтавское городское поселение

Полтавского муниципального района Омской области»

2013-2020 годы

| Наименование программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района Омской области» 2013-2020 годы» (далее по тексту Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; - Устав Полтавского городского поселения |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района Омской области» |
| Разработчики Программы | Администрация МО «Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района Омской области» |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. К основным задачам Программы относятся: - повышение эффективности функционирования коммунальных систем; - развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Полтавское городское поселение», отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития в соответствии с генеральным планом; - определение существенных условий и технико-экономических параметров, подлежащих включению в технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории муниципального образования «Полтавское городское поселение»; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Полтавское городское поселение», путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования; - обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное и промышленное строительство; - обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры на территории МО «Полтавское городское поселение»; - определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Полтавское городское поселение» в интересах жилищного и промышленного строительства; - привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; - проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги; - создание предпосылок и условий для активного участия МО «Полтавское городское поселение» в национальном проекте «Доступное и комфортное жилье гражданам Российской Федерации». |
| Перечень основных мероприятий | Система программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий: - мероприятия по развитию систем теплоснабжения р.п. Полтавка; - мероприятия по развитию систем газоснабжения р.п. Полтавка; - мероприятия по развитию систем коммунального водоснабжения р.п. Полтавка; - мероприятия по развитию систем коммунального водоотведения р.п. Полтавка; - мероприятия по развитию систем электроснабжения р.п. Полтавка; - мероприятия по развитию систем ливневой канализации р.п. Полтавка; |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Полтавское городское поселение на период 2013-2020 г.г. Направления программных мероприятий: - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры: теплоснабжения; водоснабжения и водоотведения; электроснабжения, в том числе в системе уличного освещения; газоснабжения; - мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов; - мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; - мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий; - мероприятия по сокращению потерь электрической и тепловой энергии при их передаче; информирование руководителей учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Полтавский муниципальный район, Администрация муниципального образования Полтавское городское поселение, организации коммунального комплекса, подрядные организации на основе договорных отношений. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2013-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 95 304 тыс. рублей, в том числе (БГП – 6 432 тыс. руб., БМР – 9 998 тыс. руб., ОБ – 37 937 тыс. руб., ФБ – 37 937 тыс. руб.), средства обслуживающих организаций – 3 000 тыс. руб. Раздел I. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения р.п. Полтавка – 69 000 тыс. рублей; (БГП- 2 588 тыс. руб., БМР – 4 878 тыс. руб., ОБ – 29 267 тыс. руб., ФБ – 29 267 тыс. руб., ср-ва обслуживающих организаций – 3000 тыс. руб.) Раздел II. Мероприятия по развитию систем газоснабжения р.п. Полтавка – 2 600 тыс. рублей; (БГП- 300 тыс. руб., БМР – 620 тыс. руб., ОБ – 840 тыс. руб. ФБ – 840 тыс. руб.) Раздел III. Мероприятия по развитию систем коммунального водоснабжения р.п. Полтавка – 17 604 тыс. рублей; (БГП- 624 тыс. руб., БМР – 1 320 тыс. руб., ОБ – 7 830 тыс. руб. ФБ – 7 830 тыс. руб.) Раздел IV. Мероприятия по развитию систем коммунального водоотведения р.п. Полтавка – 0 тыс. рублей; (БГП- 0 тыс. руб., БМР – 0 тыс. руб., ОБ – 0 тыс. руб. ФБ – 0 тыс. руб.) Раздел V. Мероприятия по развитию систем электроснабжения р.п. Полтавка – 1 400 тыс. рублей; (БГП- 560 тыс. руб., БМР – 840тыс. руб., ОБ – 0 тыс. руб. ФБ – 0 тыс. руб.) Раздел VI. Мероприятия по развитию систем ливневой канализации р.п. Полтавка – 4 700 тыс. рублей; (БГП- 2 360 тыс. руб., БМР – 2 340 тыс. руб.) Источники финансирования программы – бюджеты: МО «Полтавское городское поселение», МО «Полтавский муниципальный район», Омской области, Российской Федерации, средства собственников МКД. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Полтавское городское поселение, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены: - комфортность и безопасность условий проживания в р.п. Полтавка - надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения; - демонополизация и развитие конкурентных отношений на рынке предоставления коммунальных услуг; - совершенствование договорных отношений и тарифного регулирования деятельности локальных монополий; - финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса |
| Система организации контроля над исполнением Программы | Контроль над реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования Полтавское городское поселение на основе материалов и отчетов, предоставляемых организациями коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционных программ. Организации коммунального комплекса в течение месяца после окончания квартала представляют в администрацию муниципального образования Полтавское городское поселение ежеквартальный отчет о выполнении инвестиционных программ. Администрация муниципального образования Полтавское городское поселение на основании отчетов, предоставленных организациями коммунального комплекса, готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и представляет его на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования Полтавское городское поселение в течении пяти месяцев после окончания отчетного года. Администрация муниципального образования вправе использовать иные формы и методы контроля над реализацией Программы. |

Раздел 1. Содержание проблемы  и обоснование направлений ее решения     программными методами

Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального комплекса МО «Полтавское городское поселение» обусловлено:

- неэффективной системой отношений между организациями коммунального комплекса, органами управления и другими субъектами коммунальной сферы;

- высокой степенью физического и морального износа основных фондов, средств и методов производства. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше;

- неудовлетворительным финансовым механизмом формирования затрат и определения регулируемых цен на услуги и иную продукцию организаций коммунального комплекса;

- отсутствием экономических стимулов, снижением издержек организаций коммунального комплекса при оказании жилищных и коммунальных услуг;

- большими непроизводственными потерями энергии, воды и других ресурсов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Полтавское городское поселение» - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод на территории р.п. Полтавка, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Полтавское городское поселение».

Программа разработана для гарантированного покрытия перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надлежащего снабжения коммунальными ресурсами, минимизации издержек за весь цикл жизни систем жизнеобеспечения, а также в целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования за счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам.

1.1. О состоянии систем теплоснабжения р.п. Полтавка.

Теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы МО Полтавское городское поселение осуществляется от 4 котельных, все работают на природном газе.

Схема теплоснабжения р.п. Полтавка – децентрализованная, разбита на несколько отопительных районов, а также небольших котельных, служащих для отопления и технологических целей различных предприятий и индивидуальных бытовых котлов.

Тепловые сети р.п. Полтавка, протяженностью более 16 км, имеют локальный характер, связанный с районами многоэтажной застройки. Имеют, в основном, подземную прокладку и частично надземной. Ремонт теплотрасс ведется без диагностики состояния сетей и применения приборов отыскания повреждений, что усложняет проведение работ и замедляет поиск порывов теплотрасс. Более 70% запорной арматуры и оборудования ЦТП находятся в аварийном состоянии или отслужили свой срок. Необходима замена более 80% теплотрасс со 100% износом и большим количеством порывов.

Тепловые сети посёлка имеют износ 70% (подтвержденный инструментальными замерами), большие отложения на стенках трубопроводов, из-за работы по открытой схеме теплоснабжения, высокой жесткости подпиточной воды, а также значительным содержанием железа в воде.

Характерным для р.п. Полтавка фактором, влияющим на тепловые потери и ограничивающим срок службы тепловых сетей, является высокий уровень грунтовых вод. Так при температуре теплоносителя на выходе из котельной 70 С к потребителю приходит вода с заниженной температурой. Существующие водоподготовительные установки не обеспечивают восполнение потерь сетевой воды в тепловых сетях.

Снижение высоких теплопотерь возможно только путем замены трубопроводов теплотрасс на теплогидроизолированные, что позволит получить гарантированный срок службы не менее 25 лет, снизить до минимума теплопотери при использовании пенополиуретановой изоляции.

На центральной котельной в 2006 году, в связи с приходом в поселок природного газа, было установлено новое оборудование. На сегодняшний день котельная работает на пределе мощности. Предлагается разгрузить нагрузку на эту котельную с одновременной заменой котлов меньшей мощности. Уменьшение мощности котлов будет возможно при выполнении следующих мероприятий. Для снижения потерь тепла при транспортировке и разгрузки центральной котельной, работающей на пределе мощности, необходимо построить новую современную блочно-модульную котельную в 29 жилом квартале р.п. Полтавка. Юго – западную часть р.п. Полтавка обеспечить теплом от котельной лицея. Это позволит значительно сократить расстояние от котельной до потребителя и снизить потери тепла при транспортировке. Проведение этих мероприятий позволит разгрузить центральную котельную и установить там котлы меньшей мощности.

Преимущества строительства новой блочно-модульной котельной:

- применение высококачественного оборудования, требующего малых эксплуатационных затрат на ремонты и содержание,

- совершенные газовые горелки, обеспечивающие качественное горение при любых режимах работы,

- высокая степень автоматизации, позволяющая эксплуатировать котельные с минимальным обслуживающим персоналом с возможностью контроля и управления производственными процессами из центральной диспетчерской.

- экологический аспект, заключающийся в снижении выбросов в атмосферу окисей углерода и азота, снижения сбросов воды от постоянной продувки котлов, современная водоподготовка и водоочистка,

-улучшение жилищных условий населения,

-обеспечение горячим водоснабжением населения круглогодично.

При применении современного котельного оборудования коэффициент полезного действия должен быть 92%, удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии 156 кг.у.т./Гкал. Заменив пришедшие в негодность теплотрассы и приведя к современным требованиям изоляцию на трубопроводах, выполнив реконструкцию тепловых сетей на 4-х трубную закрытую из современных материалов, потери в сетях выйдут на уровень 3-5%, а количество отданного потребителю тепла доведено до 90%. Расход топлива на отопление и горячее водоснабжение посёлка может быть сокращен почти в 2 раза.

Для реализации данных проектов необходимо на 2013 год и последующие годы предусмотреть софинансирование в бюджетах МО «Полтавский муниципальный район», МО «Полтавское городское поселение», Омской области, Российской Федерации, либо привлекать средства инвестора.

Необходимая мощность котельных будет определена проектом, сети проектируются с запасом 15%.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий (объектов строительства, реконструкции, модернизации) программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Полтавское городское поселение» на 2013-2020 годы

| № п/п | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) | Необходимый объем финансирования в 2013-2020 годах (тыс. рублей) | Предприятие коммунального комплекса, ответственное за реализацию | Ожидаемый результат, эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения Полтавского городского поселения |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция и новое строительство котельных райцентра | 69 000 | Организации, осуществляющие теплоснабжение | Улучшение качества теплоснабжения, уменьшение эксплуатационных потерь, повышение надежности |
|  | 1.1. Строительство современной блочно-модульной котельной в 29 жилом квартале 2014 год 2015 год | 15 000 (приблизительная стоимость проекта) 7 500 БП – 295 БМР – 442 ОБ – 3381,5 ФБ – 3381,5 7 500 БП – 295 БМР – 442 ОБ – 3381,5 ФБ – 3381,5 | - // - | - // - |
|  | 1.2. Реконструкция центральной котельной – полная замена котлов и оборудования (ул. Мира 31) 2015 год 2016 год | 32400 16200 БП – 635 БМР – 1269 ОБ – 7148 ФБ - 7148 16200 БП – 635 БМР – 1269 ОБ – 7148 ФБ – 7148 | - // - | - // - |
| 2. | Полная замена уличных тепловых сетей согласно схемам расположения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год | 18600 4650 БП – 182 БМР – 364 ОБ – 2052 ФБ - 2052 4650 БП – 182 БМР – 364 ОБ – 2052 ФБ - 2052 4650 БП – 182 БМР – 364 ОБ – 2052 ФБ - 2052 4650 БП – 182 БМР – 364 ОБ – 2052 ФБ - 2052 | - // - | - // - |
| 3. | Ревизия внутридомовых сетей с установкой приборов учета тепловой энергии на тепловых узлах 2013 год 2014 год | 3 000 1 500 Ср-ва собст-в и обслужив-х орг-й 1 500 Ср-ва собст-в и обслужив-х орг-й | Организации, осуществляющие внутридомовое обслуживание | - // - |
|  | ИТОГО по разделу I. | 69 000 |  |  |

1.2. О состоянии систем газоснабжения

Полтавского городского поселения.

Система газоснабжения Полтавского городского поселения (природный газ) предусмотрена двух ступенчатая, с распределением газа по системе газопроводов среднего давления с установкой шкафных регулирующих пунктов в зоне основной застройки и в районе предприятий.

Шкафные газорегулирующие пункты предусмотрены для снижения давления газа с 0,3 МПа до 2,8 КПа. К газопроводу среднего давления Р=0,3МПа подключаются промышленные предприятия и отопительные котельные. Система газопроводов среднего давления имеет тупиковую схему.

Охват населения газоснабжением для индивидуально-бытовых нужд принят 100%. Отопление и горячее водоснабжение предусмотрено централизовано, от существующих котельных. Население, проживающее в зонах одноэтажной и коттеджной застройки, использует газ, кроме пищеприготовления, также для отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных котлов. Отопление общественных предприятий предусмотрено от централизованных котельных.

Схемой газоснабжения предусматривается прокладка газопроводов среднего и низкого давления в подземном исполнении.

Для возможности отключения отдельных участков газопроводов и ГРПШ, предусмотрена установка отключающих устройств. В качестве отключающих устройств, предусматривается установка стальных задвижек и кранов.

В настоящее время газоснабжение потребителей посёлка, наряду с проводимой газификацией, продолжает осуществляться и сжиженным газом. Газ доставляется автомобильным транспортом. Газ используется на индивидуально-бытовые нужды населения. Распределение газа производится от емкостных установок в многоэтажном фонде и от баллонных установок в индивидуальном.

Эксплуатацию газового хозяйства МО «Полтавское городское поселение» осуществляет Полтавский участок ОАО «Омскгазстройэксплуатация» и Полтавский участок ОАО «Исилькульмежрайгаз».

Строительство

Согласно генерального плана поселения в Южной части посёлка предполагается строительство комплексной жилой зоны. Перед началом строительства необходимо проложить сети коммунальной инфраструктуры, в том числе и разветвлённую газово-распределительную сеть.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий (объектов строительства, реконструкции, модернизации)  программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Полтавское городское поселение» на 2013-2020 годы

| № п/п | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) | Необходимый объем финансирования в 2013-2020 годах (тыс. рублей) | Предприятие коммунального комплекса, ответственное за реализацию | Ожидаемый результат, эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Мероприятия по развитию систем газоснабжения Полтавского городского поселения |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и экспертиза проекта газификации жилых домов в квартале «Юго-восточный» 2013 год | 600 БП – 200 БМР - 400 | -//- | - //- |
| 3. | Строительство газопровода среднего давления и газораспределительных сетей в квартале «Юго-востожный» 2014 год | 2000 2000 БП – 100 БМР – 220 ОБ – 840 ФБ - 840 | -//- | - //- |
|  | ИТОГО по разделу II. | 2600 |  |  |

1.3. О состоянии систем коммунального водоснабжения

Полтавского городского поселения.

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из актуальнейших проблем современности. Данная проблема имеет место в Полтавском городском поселении.

В настоящее время система водоснабжения поселения не в состоянии обеспечить растущие потребности районного центра и имеет ряд серьезных проблем и недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению по обеспечению питьевой водой.

В поселении действует централизованная система хозяйственно-питьевого (технического) водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и производственные нужды предприятий. Установленная производственная мощность водопровода – 1000 куб.м./сут. Имеются 2 резервуара чистой воды с общим объёмом 2000 куб.м.

По программе «Чистая вода» в 2011 году в юго-западной части посёлка завершилось строительство насосной станции с резервуарами чистой воды общим объёмом 200 куб. м	Распределение воды в централизованной системе водоснабжения происходит по трубопроводам, диаметры которых на многих участках сети не позволяют пропускать требуемые расходы воды, это обусловлено хаотичной застройкой. Различными ведомственными организациями, не была разработана единая схема водоснабжения, не выполнялись технические условия по оборудованию домов установками стабилизации давления, внутридворовая разводка была выполнена трубами различного диаметра.  Дефицит воды и понижение давления в наружных сетях холодного водоснабжения в часы максимального водопотребления являются одной из проблем водоснабжения отдельных районов посёлка. На верхних этажах 3-этажной жилой застройки посёлка имеют место низкие напоры в системе внутридомового водоснабжения. В летнее время здесь не редки случаи полного отсутствия воды.

Не решенной остается задача с водоснабжением северо-восточного квартала, где вода поступает к потребителям только в определенные часы. Для решения этой проблемы здесь необходимо строительство резервуаров чистой воды с насосной станцией.

За последние 10-15 лет развитие городской застройки не сопровождалось развитием инфраструктуры. Такая ситуация с водоснабжением посёлка не позволяет начинать новое строительство и вводить в эксплуатацию объекты жилья и соцкультбыта без строительства дополнительных мощностей водопроводных сооружений и модернизации существующих.

В настоящее время существующие сети и сооружения водоснабжения посёлка имеют высокую степень износа. Протяженность водопроводных сетей в городском поселении - около 65 км, износ сетей, трубопроводной арматуры составляет 30 – 40 %, требуется капитальный ремонт колодцев с заменой 25 %. Из 11 пожарных гидрантов - 5 требуют 100 % - ной замены, остальные требуют ремонта. Из 37 водозаборных колонок  - 9 требуют замены (износ 100%). Землеройная техника, машины по водоудалению, дежурный автотранспорт – износ составляет 70% – 90%. Необходима установка энергосберегающего оборудования, так как большое количество финансовых средств идет на оплату электроэнергии.

19 километров водопроводных сетей находится в эксплуатации более 40 лет, при нормативном сроке - 25 лет, то есть имеет 100% физический износ. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

В результате замены ветхих сетей водопровода и введения в эксплуатацию дополнительной насосной станции в северо-восточной части посёлка ожидается нормализация режимов водоснабжения жилых домов, снижение затрат на  содержание сетей в рабочем состоянии, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований по водоснабжению, создание условий для рентабельной работы предприятий.

В соответствии с генеральным планом развития поселка в 2011 году начато строительство малоэтажных домов в юго-восточной части села. Для обеспечения этого микрорайона водой необходимо построить разветвленную сеть водопровода.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий (объектов строительства, реконструкции, модернизации) программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Полтавское городское поселение» на 2013-2020 годы

| № п/п | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) | Необходимый объем финансирования в 2013-2020 годах (тыс. рублей) | Предприятие коммунального комплекса, ответственное за реализацию | Ожидаемый результат, эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Мероприятия по развитию систем коммунального водоснабжения Полтавского городского поселения |  |  |  |  |
| 1. | Замена водопроводных сетей уличного водоснабжения 2014 год (южная сторона) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год | 15 400 2200 БП – 66 БМР – 154 ОБ – 990 ФБ - 990 2200 БП – 66 БМР – 154 ОБ – 990 ФБ - 990 2200 БП – 66 БМР – 154 ОБ – 990 ФБ - 990 2200 БП – 66 БМР – 154 ОБ – 990 ФБ - 990 2200 БП – 66 БМР – 154 ОБ – 990 ФБ – 990 2200 БП – 66 БМР – 154 ОБ – 990 ФБ – 990 2200 БП – 66 БМР – 154 ОБ – 990 ФБ - 990 | - // - | Повышение качества услуг, снижение эксплуатационных расходов |
| 2. | Замена и ремонт пожарных гидрантов 2014 год 2015 год | 150 75 БП – 30 БМР - 45 75 БП – 30 БМР - 45 | - // - | - « - |
| 3. | Капитальный ремонт водоразборных колонок 2014 год 2015 год | 54 27 БП – 11 БМР – 16 27 БП – 11 БМР – 16 | - // - | Повышение качества услуг, снижение эксплуатационных расходов |
| 4. | Строительство подводящего водопровода к микрорайону «Юго-восточный» 2014 год | 2 000 2 000 БП – 80 БМР – 120 ОБ – 900 ФБ - 900 | - // - | Повышение качества услуг, снижение эксплуатационных расходов |
|  | ИТОГО по разделу | 17 604 |  |  |

1.4. О состоянии систем коммунального водоотведения

Полтавского городского поселения.

Обеспечение населения качественными услугами по водоотведению является одной из проблем коммунального комплекса. В поселке канализационные воды собираются в выгребные емкости откуда вывозятся автотранспортом. Строительство единой системы сброса канализационных вод  потребует огромных затрат, поэтому этот вариант не рассматривается.

1.5. О состоянии систем электроснабжения

Полтавского городского поселения.

Электроснабжение территории посёлка производится на напряжении 10 кВ.

Увеличение электрической нагрузки в жилищно-коммунальном секторе вследствие развития малого предпринимательства, массового строительства, коттеджной застройки, приобретения населением высокоэффективных бытовых приборов мощностью свыше 1 кВт приводит к снижению надежности электроснабжения населенных пунктов и низкому качеству предоставления услуг.

Очень остро стоит вопрос о повышении надежности электроснабжения и снижении затрат на содержание сетей и оборудования электроснабжающими организациями.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей необходимо проводить работы по модернизации и по реконструкции сетей и оборудования, которая будет проводиться в рамках других целевых программ.

Запланировано  продолжение строительства новых линий уличного освещения.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий (объектов строительства, реконструкции, модернизации) программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Полтавское городское поселение» на 2013-2020 годы

| № п/п | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) | Необходимый объем финансирования в 2013-2020 годах (тыс. рублей) | Предприятие коммунального комплекса, ответственное за реализацию | Ожидаемый результат, эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Мероприятия по развитию систем электроснабжения Полтавского городского поселения |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция и новое строительство систем электроснабжения |  | Организации, осуществляющие электроснабжение | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей |
|  | 1.1. Реконструкция существующих линий уличного освещения и строительство новых 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год | 1 400 200 БП – 80 БМР – 120 200 БП – 80 БМР – 120 200 БП – 80 БМР – 120 200 БП – 80 БМР – 120 200 БП – 80 БМР – 120 200 БП – 80 БМР – 120 200 БП – 80 БМР – 120 | - // - | - // - |
|  | ИТОГО по разделу | 1 400 |  |  |

1.6. О состоянии систем  ливневой канализации

Полтавского городского поселения.

На территории посёлка существует локальная открытая  система сбора дождевых и поверхностных сточных вод, которая в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. Связано это с тем, что с 2006 года в поселке интенсивно развивается водопроводная сеть, и продолжается подключение частного сектора к разводящим сетям газопровода, проводятся земляные работы. По этой причине во многих местах нарушен нормальный сброс паводковых и дождевых вод по открытым водоотводным канавам. Обслуживанием данной системы никто не занимается.	Отсутствие развитой системы ливневой канализации  посёлка вызывает подтопление подвалов жилищного фонда, коммуникаций и разрушение фундаментов зданий и полотна дорог.

Необходима разработка схемы развития ливневой канализации поселения и реализация мероприятий, согласно разработанной схемы.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий (объектов строительства, реконструкции, модернизации) программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Полтавское городское поселение» на 2013-2020 годы

| № п/п | Наименование систем коммунальной инфраструктуры, мероприятий (объектов строительства, реконструкции) | Необходимый объем финансирования в 2013-2020 годах (тыс. рублей) | Предприятие коммунального комплекса, ответственное за реализацию | Ожидаемый результат, эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI. Мероприятия по развитию ливневой канализации Полтавского городского поселения |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта схемы ливневой канализации р.п. Полтавка 2014 год | 300 БП – 120 БМР – 180 | Организации, осуществляющие обслуживание системы ливневой канализации | Улучшение экологической ситуации, потребности промышленного и гражданского строительства |
| 2. | Строительство сетей и сооружений ливневой канализации 2015год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год | 3 600 600 БП – 240 БМР – 360 600 БП – 240 БМР – 360 600 БП – 240 БМР – 360 600 БП – 240 БМР – 360 600 БП – 240 БМР – 360 600 БП – 240 БМР – 360 | -//- | -//- |
| 3. | Очистка водоотводных канав 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год | 800 (БП) -800 100 100 100 100 100 100 100 100 | - // - | - // - |
|  | ИТОГО по разделу | 4 700 |  |  |

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Цели и задачи Программы определяются целями и задачами, регламентированными следующими законодательными и нормативно-правовыми актами по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Полтавское городское поселение:

- Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральным законом от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Генерального плана

Целью Программы являются строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации твердых бытовых отходов.

К основным задачам Программы  относятся:

- повышение эффективности функционирования коммунальных систем;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Полтавское городское поселение, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития в соответствии с генеральным планом;

- определение существенных условий и технико-экономических параметров, подлежащих включению в технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории муниципального образования Полтавское городское поселение;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Полтавское городское поселение, путем сокращения негативных

факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования;

- обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное  и  промышленное строительство;

- обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры на территории МО Полтавское городское поселение;

- определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры МО Полтавское городское поселение в интересах жилищного и промышленного строительства;

- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;

- проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги;

- создание предпосылок и условий для активного участия р.п. Полтавка в национальном проекте «Доступное и комфортное жилье гражданам Российской Федерации».

Раздел 3. Сроки (этапы) реализации Программы

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить в течение  2013-2020 годов.

Раздел 4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий направлена на реализацию поставленных в Программе целей и задач.

Система программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий:

- мероприятия по развитию систем газоснабжения р.п. Полтавка;

- мероприятия по развитию систем теплоснабжения р.п. Полтавка;

- мероприятия по развитию систем коммунального водоснабжения р.п. Полтавка;

- мероприятия по развитию систем коммунального водоотведения р.п. Полтавка;

- мероприятия по развитию систем электроснабжения р.п. Полтавка;

- мероприятия по развитию систем ливневой канализации р.п. Полтавка;

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет следующих источников:

- надбавка к цене (тарифу) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры поселения (к сетям инженерно-технического обеспечения);

- бюджет муниципального образования «Полтавский муниципальный район»;

-бюджет муниципального образования «Полтавское городское поселение»;

- за счет доходов, поступающих в качестве арендной платы за имущество систем коммунальной инфраструктуры, переданное в аренду организациям коммунального комплекса;

- федеральный, областной, районный и городской бюджеты в рамках адресных инвестиционных и целевых программ;

- средства банков, кредитных организаций, юридических и физических лиц, инвесторов.

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы составляет 96 504тыс. рублей, в том числе:

Раздел I. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения Полтавского городского поселения -  69 000 тыс. рублей;

Раздел II. Мероприятия по развитию систем газоснабжения Полтавского городского поселения – 2 600 тыс. рублей;

Раздел III. Мероприятия по развитию систем коммунального водоснабжения Полтавского городского поселения 17 604 тыс. рублей;

Раздел IV. Мероприятия по развитию систем коммунального водоотведения Полтавского городского поселения – 0 тыс. рублей;

Раздел V. Мероприятия по развитию систем электроснабжения Полтавского городского поселения – 1 400 тыс. рублей;

Раздел VI. Мероприятия по развитию систем ливневой канализации Полтавского городского поселения – 4 700 тыс. рублей;

Раздел 6. Механизм управления реализацией Программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Полтавский муниципальный район, Администрацией муниципального образования Полтавское городское поселение, организациями коммунального комплекса, проектными, строительно-монтажными и иными подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ при реализации программных мероприятий.

Администрация муниципального образования Полтавский муниципальный район совместно с Администрацией муниципального образования Полтавское городское поселение, в рамках своих полномочий,  с целью реализации Программы:

- определяет метод регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- согласовывает производственные программы организаций коммунального комплекса;

- разрабатывает и утверждает на основании Программы техническое задание на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (ОКК);

- рассматривает проекты инвестиционных программ ОКК по развитию систем коммунальной инфраструктуры; цели инвестиционной программы должны соответствовать целям программы комплексного развития и быть сгруппированы по одной или нескольким из следующих категорий:

а) развитие систем коммунальной инфраструктуры для нужд нового строительства, а также с целью модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

б) повышение качества товаров и услуг организациями коммунального комплекса;

в) улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Полтавское городское поселение;

- в установленном порядке готовит изменения в Программу с учетом реальных потребностей р.п. Полтавка;

- участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития систем коммунальной инфраструктуры;

- заключает с ОКК договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ ОКК;

- обеспечивает привлечение средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры из бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников;

- осуществляет мониторинг реализации Программы, а также мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ;

- контролирует расходование средств, поступающих на реализацию Программы в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, а также федеральных, областных, районных целевых программ;

- обеспечивает разработку нормативно-правовой базы на уровне местного самоуправления с целью реализации федерального и регионального законодательства в части развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Полтавское городское поселение;

- публикует информацию о тарифах и надбавках, производственных программах и об инвестиционных программах коммунального комплекса, а также результаты мониторинга выполнения этих программ;

- привлекает соответствующие организации для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- принимает решения и выдает предписания в пределах своих полномочий, установленных Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса;

- запрашивает информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотренную Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- определяет размер инвестиционного капитала.

Организации коммунального комплекса, в рамках своих полномочий, при реализации Программы:

- разрабатывают на основе технических заданий, выданных Администрацией муниципального образования Полтавское городское поселение, инвестиционные программы, включающие мероприятия, запланированные в Программе;

- представляют разработанные инвестиционные программы в Администрацию муниципального образования Полтавское городское поселение для их согласования в установленном порядке;

- выполняют утвержденные инвестиционные программы;

- отчитываются перед администрацией поселения за выполнение инвестиционных программ, расходование запланированных в них средств;

- подают в Администрацию муниципального образования Полтавское городское поселение предложения о внесении изменений в Программу и инвестиционные программы с учетом потребностей р.п. Полтавка;

- привлекают проектные, строительно-монтажные и иные подрядные организации для выполнения работ в рамках программных мероприятий.

Подрядные организации участвуют в выполнении Программы на основании договоров, заключаемых с организациями коммунального комплекса.

Раздел 7. Контроль реализации программных мероприятий и Программы в целом.

Контроль над реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования Полтавское городское поселение на основе материалов и отчетов, предоставляемых организациями коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционных программ.

Организации коммунального комплекса в течение месяца после окончания квартала представляют в администрацию муниципального образования Полтавское городское поселение ежеквартальный отчет о выполнении инвестиционных программ.

Администрация муниципального образования Полтавское городское поселение на основании отчетов, предоставленных организациями коммунального комплекса, готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и представляет его на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования Полтавское городское поселение в течение пяти месяцев после окончания отчетного года.

Администрация муниципального образования Полтавское городское поселение вправе использовать иные формы и методы контроля над реализацией Программы.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации Программы,  прогнозируемый экономический и социальный эффект от ее выполнения.

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Полтавское городское поселение, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства.

Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены:

- комфортность и безопасность условий проживания в р.п. Полтавка;

- надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

- демонополизация и развитие конкурентных отношений на рынке предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование договорных отношений и тарифного регулирования деятельности локальных монополий;

- финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться с помощью системы показателей, приведенных в Приложении № 1  к Программе.

Администрация муниципального образования Полтавское городское поселение вправе использовать дополнительные показатели для контроля над реализацией Программы.

Приложение №1 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Полтавское городское поселение» на 2013-2020 годы

Система показателей оценки реализации программы

| Предмет оценки | Показатели |
| --- | --- |
| Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства | Динамика себестоимости и роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Снижение удельных издержек на оказание жилищно-коммунальных услуг. Количество аварий в системах инженерного обеспечения. Уровень износа систем инженерного обеспечения. Объем капитально отремонтированных и реконструированных инженерных объектов |
| Финансирование объектов коммунальной инфраструктуры | Общий объем текущего финансирования. Общий объем инвестиций в системы теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения (по каждой системе) за счет внебюджетных источников и средств бюджетов всех уровней |
| Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве | Объем затрат на энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном хозяйстве и экономический эффект от их реализации |
| Внедрение приборов учета потребляемых ресурсов | Доля потребителей, осуществляющих расчеты за коммунальные услуги, исходя из показаний приборов учета воды, газа, тепловой энергии |
| Развитие концессионных механизмов управления и договорных отношений в сфере ЖКХ | Количество договоров концессионного типа по объектам, находящимся в муниципальной собственности. Перечень концессионных соглашений. Количество заключенных договоров по моделям: - «Строительство – эксплуатация – передача» - «Строительство – владение – эксплуатация – передача» |

Приложение №2

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Полтавское городское поселение»

на 2013-2020 годы

Подпрограмма:  «Повышение энергетической эффективности экономики Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2015 годы»

ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение энергетической эффективности экономики Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2015 годы»

| Наименование | Долгосрочная целевая программа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Повышение энергетической эффективности экономики Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2015 годы» (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основные целевые показатели | 1.Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых на объектах Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области; 2. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы; 3.Экономия энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении |
| Сроки и этапы реализации | 2010-2015 годы. Этапы реализации программы не выделяются |
| Финансовое обеспечение | Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 296 тыс. рублей, в том числе: -в 2010 году - 10 тыс. рублей; -в 2011 году - 270 тыс. рублей; -в 2012 году - 4 тыс. рублей; -в 2013 году - 4 тыс. рублей; -в 2014 году - 4 тыс. рублей; -в 2015 году - 4 тыс. рублей. |
| Основные ожидаемые конечные результаты | Реализация Программы позволит к 2016 году: - обеспечить экономию энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении. |

Подпрограмма

«Повышение энергетической эффективности экономики Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2015 годы»

(далее – подпрограмма)

1.Сущность решаемых подпрограммой проблем

Снижение энергоемкости валового регионального продукта и создание на этой основе условий для обеспечения устойчивого развития экономики и повышения ее конкурентоспособности является одним из приоритетов государственной политики в Омской области.

Проблемы энергосбережения в Полтавском городском поселении Полтавского муниципального района остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:

- высокая энергоемкость приборов, оргтехники;

- высокий моральный и физический износ энергетического оборудования, энергетической инфраструктуры;

- недостаточно эффективное использование имеющихся мощностей по производству энергоресурсов;

- слабая мотивация производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий;

В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существующего увеличения стоимости всех видов энергии актуальным и жизненно важным становится использование любых резервов энергетики, позволяющих увеличивать производство энергии с минимальными затратами. Для решения указанных проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий органов государственной власти и местного самоуправления Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, направленных на активизацию процессов обновления и роста производственных мощностей за счет внедрения нового энергосберегающего оборудования и создания новых энергоэффективных производств,  обеспечение надежного энергоснабжения, повышение роли проводимых энергетических обследований, обеспечение учета и контроля за потреблением энергоресурсов, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергосбережению.

Таким образом, проблема энергосбережения носит многоцелевой характер, является одной из главных составляющих повышения конкурентоспособности экономики, и может быть эффективно решена только программно-целевым методом. Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать в рамках подпрограммы имеющиеся государственные, муниципальные ресурсы и внебюджетные инвестиции для решения ключевых проблем в сфере энергоснабжения Омской области. Основные преимущества программно-целевого метода  заключаются в том, что он позволяет обеспечить  целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации подпрограммы.

подпрограммой также предусмотрено осуществление разнообразных организационных мер по учебе, пропаганде и популяризации вопросов энергосбережения, по повышению культуры энергопотребления, формированию и проведению энергосберегающей политики.

2.Цели и задачи подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы соответствуют Энергетической стратегии России и Стратегии социально-экономического  развития Омской области.

Подпрограмма направлена на стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения прогрессивных энергосберегающих технологий и  оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения.

Целью подпрограммы является сокращение энергосберегающих не менее чем на 3 % в год и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики поселения и повышения его конкурентоспособности, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления энергетических ресурсов.

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие риски:

- увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

3.Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапов в течение 2010-2015 годов.

4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района, других источников.

5.Объемы финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2010-2015 годы за счет средств местного бюджета Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области составит 296 тыс.рублей, в том числе:

- в 2010 году - 10 тыс.рублей;

-в 2011году - 270 тыс.рублей;

-в 2012 году - 4 тыс.рублей;

- в 2013 году - 4 тыс.рублей;

-в 2014 году - 4 тыс.рублей;

-в 2015 году - 4 тыс.рублей.

6.Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация  подпрограммы позволит:

-  обеспечить экономию в сопоставимых условиях в натуральном и стоимостном выражении.

7.Система целевых показателей подпрограммы

Для ежегодной оценки результативности реализации подпрограммы используются следующие целевые показатели:

1.Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых на объектах Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области;

2.Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы;

3. Экономия энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении.

8. Система целевых показателей с методикой оценки эффективности реализации целевой подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы будет осуществляться на основе следующих целевых показателей:

1) удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

2) удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

3) изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

4) изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

5) изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными  учреждениями городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

6) удельный расход воды на снабжение бюджетных  учреждений городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

7) удельный расход воды на снабжение бюджетных  учреждений городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

8) изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных  учреждений городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

9) изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных  учреждений городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

10) изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных  учреждений городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

11) удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных  учреждений городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

12) удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

13) изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

14) изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных  учреждений городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

15) изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных  учреждений городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

16) доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями городского поселения Полтавка, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории городского поселения Полтавка;

17) доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории городского поселения Полтавка;

18) доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями городского поселения Полтавка, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории городского поселения Полтавка;

19) доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями городского поселения Полтавка, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными  учреждениями на территории городского поселения Полтавка;

20) доля расходов областного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений городского поселения Полтавка (для фактических и сопоставимых условий);

21) динамика расходов областного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных  учреждений городского поселения Полтавка (для фактических и сопоставимых условий);

22) доля расходов областного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;

23) динамика расходов областного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;

24) доля государственных учреждений, финансируемых за счет областного бюджета в общем объеме бюджетных учреждений городского поселения Полтавка, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;

25) число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками;

26) доля муниципальных  заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты);

27) доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных  нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении);

28) удельные расходы муниципального бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя).

Значения целевых показателей определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, органов исполнительной власти Полтавского района  Омской области и в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 273 от 7 июня 2010 года.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по формуле:

I Ф

∑1-N -----

I н

Э  = --------- х 100 %,

N

где:

Э   – эффективность реализации подпрограммы, (процентов),

I Ф  –  фактический показатель, достигнутый в ходе реализации подпрограммы,

I н  –  значение целевого показателя с соответствующим номером строки в

разделе 9 подпрограммы,

N – количество целевых показателей подпрограммы.