АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛТАВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта  2020 года                                                                                    № 37

Об утверждении проектной документации и результатов инженерных изысканий на реконструкцию участков теплосети

в р.п. Полтавка Омской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Полтавского городского поселения, постановляю:

утвердить рассмотренные Главным управлением государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области (положительные заключения государственной экспертизы от 18.03.2020 года   № 55-1-1-3-007819-2020 и № 55-1-0025-20) проектно-сметную документацию (шифр проекта 3/18-18-2-ПР), разработанную закрытым акционерным обществом «Центр геодезических технологий», результаты инженерно-геодезических изысканий (шифр 20-04/2018-ИГДИ-Т.1), подготовленные обществом с ограниченной ответственностью  «Проектно-конструкторское бюро «Мегаполис»», результаты инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий (шифр 19-05/2018-ИГИ-Т.2, шифр 19-05/2018-ИЭИ-Т.3), подготовленные обществом с ограниченной ответственностью «Стройизыскания», на реконструкцию участков теплосети в р.п. Полтавка Омской области со следующими технико-экономическими показателями:

|  | № п.п. | Наименование |  | Ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап строительства ЛУЧ 1 |  |  |  |  |
|  | 1. | Подземная прокладка тепловой сети 2Ду300 мм в ППУ Д 450 мм |  |  |  |
|  |  | - бесканально |  | 578,6 м |  |
|  |  | - в сборном непроходном канале 1820х760 мм (h) на скользящих опорах |  | 143,0 м | от УТ1 до УП2; от УТ9 до УТ10 |
|  |  | Устройство неподвижных опор |  | 30 шт. |  |
|  |  | Устройство узлов трубопроводов (УТ) |  | 13 шт. | УТ1 - УТ2, УТ4 - УТ14 |
|  |  | Устройство дренажных (мокрых) колодцев |  | 4 шт. | МК 2,5,9,14 |
|  | 2 | Подземная прокладка тепловой сети 2Ду250 мм в ППУ Д 400 мм бесканально |  | 318,7 м |  |
|  |  | Устройство неподвижных опор |  | 16 шт. |  |
|  |  | Устройство узлов трубопроводов (УТ) |  | 5 шт. | УТ15 - УТ19 |
|  |  | Устройство дренажных (мокрых) колодцев |  | 1 шт. | МК 17 |
|  | 3 | Подземная прокладка тепловой сети 2Ду200 мм в ППУ Д 315 мм бесканально |  | 131,3 м |  |
|  |  | Устройство неподвижных опор |  | 6 шт. |  |
|  |  | Устройство узлов трубопроводов (УТ) |  | 2 шт. | УТ21, одна камера УТ 20 существующая |
|  |  | Устройство дренажных (мокрых) колодцев |  | 1 шт. | МК 21 |
|  | 4 | Подземная прокладка тепловой сети 2Ду100 мм в ППУ Д 200 мм бесканально |  | 275,5 м |  |
|  |  | Устройство неподвижных опор |  | 12 шт. |  |
|  |  | Устройство узлов трубопроводов (УТ) |  | 3 шт. | УТ22 - УТ24 |
|  |  | Устройство дренажных (мокрых) колодцев |  | 1 шт. | МК 23 |
|  | 5 | Общая протяженность тепловых сетей |  | 1447,1 м |  |

| 2 этап строительства ЛУЧ 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземная прокладка тепловой сети 2Ду300 мм в ППУ Д 450 мм бесканально | 143,6 м |  |
|  | Устройство неподвижных опор | 36 шт. |  |
|  | Устройство узлов трубопроводов (УТ) | 3 шт. | УТ37 - УТ39 |
|  | Устройство дренажных (мокрых) колодцев | 1 шт. | МК 37 |
| 2 | Подземная прокладка тепловой сети 2Ду250 мм в ППУ Д 400 мм бесканально | 253,5 м |  |
|  | Устройство неподвижных опор | 10 шт. |  |
|  | Устройство узлов трубопроводов (УТ) | 5 шт. | УТ40 - УТ44 |
|  | Устройство дренажных (мокрых) колодцев | 1 шт. | МК 43 |
| 3 | Подземная прокладка тепловой сети 2Ду200 мм в ППУ Д 315 мм |  |  |
|  | - бесканально | 216,3 м |  |
|  | - в сборном непроходном канале 1520х780 мм (h) на скользящих опорах | 86,3 м | УТ44-УТ81-УТ82 |
|  | Устройство неподвижных опор | 4 шт. |  |
|  | Устройство узлов трубопроводов (УТ) | 5 шт. | УТ45, УТ81 - УТ84 |
|  | Устройство дренажных (мокрых) колодцев | 1 шт. | МК 84 |
| 4 | Подземная прокладка тепловой сети 2Ду150 мм в ППУ Д 280 мм бесканально | 352,6 м |  |
|  | Устройство неподвижных опор | 6 шт. |  |
|  | Устройство узлов трубопроводов (УТ) | 6 шт. | УТ46, УТ66 - УТ70 |
|  | Устройство дренажных (мокрых) колодцев | 2 шт. | МК 46,67 |
| 5 | Общая протяженность тепловых сетей | 1052,9 м |  |

Суммарная протяженность реконструируемых теплосетей – 2500 м.

Сметная стоимость:

| в текущем уровне цен, по состоянию на 3 квартал 2019 года (в том числе НДС) | 1 этап, луч 1 тыс. руб. | 2 этап, луч 2 тыс. руб. | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая сметная стоимость | 58 152,73 | 37 724,08 | 95 876,81 |
| в том числе: СМР | 55 217,52 | 37 050,39 | 92 267,91 |
| оборудования | - | - | - |
| прочих затрат: | 2 935,21 | 673,69 | 3 608,90 |
| в том числе ПИР | 839,01 | - | 839,01 |
| в базисном уровне цен, по состоянию на 01.01.2000 (без НДС) | 1 этап, луч 1 тыс. руб. | 2 этап, луч 2 тыс. руб. | Всего тыс. руб. |
| Общая сметная стоимость | 7 614,44 | 5 049,55 | 12 663,99 |
| в том числе: СМР | 7 145,12 | 4 961,51 | 12 106,63 |
| оборудования | - | - | - |
| прочих затрат: | 469,32 | 88,04 | 557,36 |
| в том числе ПИР | 148,93 | - | 148,93 |

Глава Полтавского

городского поселения                                          М.И. Руденко